Приложение ___ к техническому заключению № ________
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
по результатам технического обследования (ГОСТ 31937-2024, СП 13-102-2003)
Объект: _______________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
Заказчик: _______________________________________________________________
Исполнитель (лаборатория): _______________________________________________________________
Основание (договор, техническое задание): _______________________________________________________________
Период обследования: _______________________________________________________________

	№
	Конструкция, привязка (оси, отметка)
	Описание дефекта, геометрические параметры
	Метод и прибор контроля
	Кат.
	Рекомендации по устранению
	Фото / схема №

	1*
	Фундаментная лента ФЛ-1 в осях 1–3/А, подвал, отм. −2,800
	Вертикальные осадочные трещины раскрытием 1,8…2,4 мм с развитием в тело стены. Следы напорной грунтовой фильтрации.
	Микроскоп ПСК-МГ4, влагомер Влагомер-МГ4Б
	А
	Установка пластинчатых маяков, инъектирование грунтов основания полиуретановыми смолами, гидроизоляция швов.
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Категории дефектов, принятые в ведомости:
«А» — Дефекты, снижающие несущую способность и создающие угрозу обрушения или потери устойчивости. Требуют немедленных противоаварийных мер.
«Б» — Значительные дефекты, не создающие непосредственной угрозы, но снижающие долговечность и эксплуатационные качества. Устраняются в плановом порядке в ближайшее время.
«В» — Малозначительные дефекты, не влияющие на несущую способность. Устраняются при текущем ремонте.
Примечания: 1) Строка «1*» приведена для образца заполнения — удалите её перед оформлением. 2) Расположение дефектов отмечается на поэтажных схемах и фотографиях с номерами из последней графы. 3) Для каждого прибора указывается заводской номер и сведения о поверке.
Обследование выполнил:   ______________________  /  ______________________  /   «___» ____________ 20___ г.
Проверил:   ______________________  /  ______________________  /   «___» ____________ 20___ г.
Представитель заказчика:   ______________________  /  ______________________  /   «___» ____________ 20___ г.
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