Приложение ___ к техническому заключению № ________

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

по результатам технического обследования (ГОСТ 31937-2024, СП 13-102-2003)

Объект: _______________________________________________________________

Адрес: _______________________________________________________________

Заказчик: _______________________________________________________________

Исполнитель (лаборатория): _______________________________________________________________

Основание (договор, техническое задание): _______________________________________________________________

Период обследования: _______________________________________________________________

| № | Конструкция, привязка (оси, отметка) | Описание дефекта, геометрические параметры | Метод и прибор контроля | Кат. | Рекомендации по устранению | Фото / схема № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* | Фундаментная лента ФЛ-1 в осях 1–3/А, подвал, отм. −2,800 | Вертикальные осадочные трещины раскрытием 1,8…2,4 мм с развитием в тело стены. Следы напорной грунтовой фильтрации. | Микроскоп ПСК-МГ4, влагомер Влагомер-МГ4Б | А | Установка пластинчатых маяков, инъектирование грунтов основания полиуретановыми смолами, гидроизоляция швов. | Ф-01 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |

Категории дефектов, принятые в ведомости:

«А» — Дефекты, снижающие несущую способность и создающие угрозу обрушения или потери устойчивости. Требуют немедленных противоаварийных мер.

«Б» — Значительные дефекты, не создающие непосредственной угрозы, но снижающие долговечность и эксплуатационные качества. Устраняются в плановом порядке в ближайшее время.

«В» — Малозначительные дефекты, не влияющие на несущую способность. Устраняются при текущем ремонте.

Примечания: 1) Строка «1*» приведена для образца заполнения — удалите её перед оформлением. 2) Расположение дефектов отмечается на поэтажных схемах и фотографиях с номерами из последней графы. 3) Для каждого прибора указывается заводской номер и сведения о поверке.

Обследование выполнил:   ______________________  /  ______________________  /   «___» ____________ 20___ г.

Проверил:   ______________________  /  ______________________  /   «___» ____________ 20___ г.

Представитель заказчика:   ______________________  /  ______________________  /   «___» ____________ 20___ г.